РОССИЯ

Открытое акционерное общество

#### «НОВОМОСКОВСКИЙ   МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ   ЗАВОД»

(ОАО «НМЗ»)

Член Российской торгово-промышленной палаты

пос. Шахты 35, д. 25, Новомосковский р-н, Тульская обл., 301680              Тел/факс  (48762) 9-01-00, 9-84-60

e-mail: info@nmzvd.ru	        www.nmzvd.ru

ОКПО 03216982	ОГРН 1027101413778		ИНН/КПП  7116001197 / 711601001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора насоса

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |
| №№ | Вопрос | Ответ |
| 1 | Область применения и тип насосного агрегата |  |
| 2 | Условия применения: |
| 2.1 | Требуемая подача (одного насоса), м3/ч |  |
| 2.2 | Требуемый напор, м |  |
| 2.3 | Частота вращения, об/мин |  |
| 2.4 | Допускаемый кавитационный запас, м |  |
| 2.5 | Давление на входе в насос, атм. |  |
| 2.6 | Режим работы (непрерывный, периодический) |  |
| 3 | Характеристика перекачиваемой среды: |
| 3.1 | Род жидкости |  |
| 3.2 | Диапазон рабочей температуры, ºС |  |
| 3.3 | Плотность при рабочей температуре, кг/м3 |  |
| 3.4 | Кинематическая вязкость, мм2/сек |  |
| 3.5 | Кислотность, pH |  |
| 3.6 | Химический состав перекачиваемой среды |  |
| 3.7 | Содержание твердых частиц, (грамм на 1кг жидкости) |  |
| 3.8 | Максимальный размер частиц, мм |  |
| 3.9 | Микротвердость частиц, ГПа |  |
| 4 | Условия установки: |
| 4.1.1 | Схема установки насоса | Приложить при наличии возможности |
| 4.1.2 | Присоединение всасывающего и нагнетательного трубопровода (быстросъемное, фланцевое) |  |
| 4.1.4 | Наличие обвязки агрегата контрольно-измерительными приборами (манометр, мановакуумметр, расходомер) |  |
| 5 | Всасывающая линия: |
| 5.1 | Геометрическая высота всасывания (расстояние от свободной поверхности жидкости до оси насоса), м |  |
| 5.2 | Диаметр всасывающего трубопровода, мм |  |
| 5.3 | Длина всасывающего трубопровода, м |  |
| 5.4 | Наличие местных сопротивлений (указать наименование и количество) | Приемный клапан Ду= |  |
|  |  | Задвижка Ду= | шт. |
|  |  | Отвод Ду= | шт. |
|  |  | Колено Ду= | шт. |
|  |  | Переход Ду/Ду= | шт. |

| 6 | Нагнетательная линия: |
| --- | --- |
| 6.1 | Геометрическая высота нагнетания (расстояние от оси насоса до свободной поверхности жидкости),м |  |
| 6.3 | Диаметр нагнетательного трубопровода, мм |  |
| 6.4 | Длина нагнетательного трубопровода, м | Обратный клапан Ду= |  |
| 6.5 | Наличие местных сопротивлений (указать наименование и количество) | Задвижка Ду= | шт. |
|  |  | Отвод Ду= | шт. |
|  |  | Колено Ду= | шт. |
|  |  | Переход Ду/Ду= | шт. |
|  |  | Иное (указать что) | шт. |
| 7 | Исполнение насоса по материалам: обычное или коррозионно-стойкое. |  |
| 7.1. | Рабочие колёса, направляющие аппараты: чугун, сталь 35Л; 20Х13Л, 12Х18Н10ТЛ (желаемое указать). |  |
| 7.2 | Крышки всасывания и нагнетания, корпуса направляющих аппаратов: чугун, сталь 35Л; 20Х13Л, 12Х18Н10ТЛ (желаемое указать). |  |
| 7.3. | Опорные подшипники: отечественного пр-ва/импортные (SKF, FAG) (желаемое указать). |  |
| 7.4. | Применение упрочняющих (коррозионностойких износостойких) наплавок на поясках рабочих колёс, деталях щелевых уплотнений, гидропяты, подсальниковых втулках: да/нет. |  |
| 8 | Тип муфты: упругая втулочно-пальцевая, зубчатая |  |
| 9 | Условия поставки (самовывоз, вид транспорта, упаковка и т.п.) |  |
| 10 | Специальные условия, не оговоренные настоящим опросным листом |  |
| 11 | Общее количество заказываемых насосов, шт. |  |

Опросный лист заполнил _________________________                       М.П.